**«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»**

**Глава Администрации Директор**

**МР «Медынский район» ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Козлов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Д. Дидусенко**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г. «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 г.**

**м.п. м.п.**

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025 – 2026 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Основные мероприятия** | **Количество** | | | **Срок исполнения** | **Источник финансирования** |
| **1. Котельная ул. Луначарского, д.1А** | | | | | | |
| **1.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 4 | | | 12-16 мая | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 20 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка теплообменного оборудования и котлов | 3-теплообменника  2- котла | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Тех. Обслуживание ДГУ | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2. Котельная школы и д/с Романово** | | | | | | |
| **1.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | 17-19 сентября | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Промывка теплообменного оборудования и котлов | 2- котла  4- теплообменника | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Ревизия запорной арматуры и насосов | 15 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Техобслуживание ДГУ | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 3 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3. Котельная мкрн. Новые Лужки** | | | | | | |
| **1.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | 19-23 мая | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия запорной арматуры , насосов и трехходовых кранов | 15 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка теплообменного оборудования и котлов | 2- котла  3-теплообменника | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов. | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4. Котельная ул. Калинина, д.38А** | | | | | | |
| **1.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | 26-30 мая | ООО«ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия запорной арматуры , насосов и трехходовых кранов | 12 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка теплообменного оборудования и котлов | 3- котла  3- теплообменника | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 3 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Техобслуживание ДГУ | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5. Котельная ул. Луначарского, д.48** | | | | | | |
| **1**. | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | 2 июня - 6 июня | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Промывка котлового оборудования | 3- котла | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 4 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Ревизия запорной арматуры , насосов | 6 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка / чистка газовых горелок котлов | 3 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Техобслуживание ДГУ | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6. Котельная школы д. Михеево** | | | | | | |
| **1**. | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | | 9-11 июня | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия запорной арматуры, насосов, трёхходовых кранов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка котлового оборудования | 2- котла | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка и чистка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с получением акта ВДПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Техобслуживание ДГУ | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7. Котельная д. Радюкино** | | | | | | |
| **1.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | 16-20 июня | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 15 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 2-котла  3-теплообменника | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8. Котельная ул. Митрофанова, д.32** | | | | | | |
| **1**. | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | 23-27 июня | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Промывка теплообменного оборудования и котлов. | 2- котла  3-теплообменника | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов и сигнализаторов загазованности | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 15 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9. Котельная ул. Луначарского, д. 45** | | | | | | |
| **1.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления | 1 | | | 30 июня -4 июля | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов и сигнализаторов загазованности | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 2-котла  1-теплообменник | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10. Котельная ул. Комунны, д. 79А** | | | | | | |
| **1.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | | 1 | | 7-11 июля | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | | 6 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | | 3-котлов  4-теплообменника | | ООО « ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | | 15 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка газовых горелок котлов | | 2 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Техобслуживание ДГУ | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | | 2 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.Котельная школы с. Кременское** | | | | | | |
| **1.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | | 6 | | 14-18 июля | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | | 10 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | | 2 – котла  2 -теплообменника | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка газовых горелок котлов | | 2 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Техобслуживание ДГУ | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | | 3 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | | 2 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Страхование ОПО | | 1 | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Теплоизоляция трубопроводов | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **13.** | Реконструкция системы ГВС | | -- | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **12.Котельная ул. Варшавское шоссе, д.15Б** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 2-котла  4-теплообменника | | | 21-25 июля | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Ревизия запорной арматуры и насосов | 12 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Настройка газовых горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **11.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **13. Котельная г. Медынь, ул. Ленина, д.2А** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового оборудования | 3 котла | | | 28-31 июля | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия запорной арматуры и насосов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 4 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Чистка и настройка горелок котлов | 3 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **14. Котельная Спорткомплекса «Возрождение»** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 2 котла, 3 теплообменника | | | 4 августа – 8 августа | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 15 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **5.** | Настройка горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **6.** | Промывка зданий ООО «Возрождение» | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **7.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **8.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **9.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **10.** | Госповерка контрольно-измерительных приборов | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с ООО «Возрождение» |
| **15. Котельная Дома Культуры д. Романово** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового оборудования | 2 котла | | | 11-15 августа | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 8 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **16. Котельная Храма д. Романово** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 2 котла, 2 теплообменника | | | 18-22 августа | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 12 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **17. Котельная Дома Культуры д. Михеево** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового оборудования | 2 котла | | | 25-27 августа | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **3.** | Ревизия запорной арматуры и насосов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **5.** | Промывка здания | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **6.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **7.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **8.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с СП «Михеево» |
| **18. Котельная школы д. Гусево** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового оборудования | 2 котла | | | 28-29 августа | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, системы отопления. | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **5.** | Настройка горелок котлов | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **6.** | Промывка здания школы | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **7.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **8.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **9.** | Теплоизоляция трубопроводов | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **10.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС»  по согласованию с МКОУ «Гусевская основная общеобразовательная школа» |
| **19. Котельная ПНИ д. Дошино** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 5 котлов, 2 теплообменника | | | 1-5 сентября | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления и ГВС. | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 10 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Чистка и настройка горелок котлов | 5 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **7.** | Покраска трубопроводов внутри котельной | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **8.** | Теплоизоляция трубопроводов систем внутреннего контура, ГВС и отопления | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **9.** | Проверка специализированной организацией дымоходов с составлением акта ВДПО | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **10.** | Покраска конструкций котельной. Защита от коррозии. | -- | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **20. Котельная ул. Свердлова д.45** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлового и теплообменного оборудования | 4 котла, 3 теплообменника | | | 8-12 сентября | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **2.** | Гидравлические испытания тепловых сетей, систем отопления | 2 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **3.** | Ревизия и ремонт запорной арматуры, насосов и трехходовых кранов | 12 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **4.** | Проверка / ремонт гидроаккумуляторных, расширительных баков | 6 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **5.** | Настройка горелок котлов | 4 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **6.** | Страхование ОПО | 1 | | | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |
| **21. Котельная ул. Советская д.39** | | | | | | |
| **1.** | Промывка котлов | 2 | | | 15-16 сентября | ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» |