|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **«СОГЛАСОВАНО»** | |  | | **Глава Администрации** | | **МР "Медынский район"** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Козлов** | | **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | | |  | | --- | | **«УТВЕРЖДАЮ»** | |  | | **Генеральный директор** | | **ООО "УЮТСЕРВИС"** | | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Д.Дидусенко** | | **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** | |

**План мероприятий по подготовке МКД к отопительному сезону 2025-2026 г. г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Основные мероприятия | Количество | Срок исполнения | Название организации |
| 1. **ул. Калинина д. 36** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Ревизия системы канализации |  |  | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Калинина д. 38** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО,ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Ревизия системы канализации |  |  | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Частичный ремонт системы канализации |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 8 | Ремонт СО в подвале. |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Мира д. 2б** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена лежака подачи ХВС |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт козырьков над подъездом |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Мира д. 4** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Утепление узлов учета СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена кранов на гребенке |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Мира д. 9** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Отчистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Частичный ремонт сборника конденсата |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 6 | Частичный ремонт перил |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 7 | Частичный ремонт стояка ХВС в подвале |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Луначарского д. 1** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ремонт системы ХВС и ГВС. |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Луначарского д. 3** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и  промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Луначарского д. 4** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ремонт козырьков при входе в подъезды |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Луначарского д. 5** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт системы электроснабжения |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Луначарского д. 7** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт системы СО, замена запорной арматуры на стояках в подвале. |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Митрофанова д.6** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС в подвале, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Митрофанова д. 30** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Частичный ремонт системы канализации в подвале |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 6 | Частичный ремонт системы электроснабжения |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 7 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Молодёжная д.2** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия насоса ХВС. |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ремонт стояков системы ХВС в подвале |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Молодежная д.8** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.124** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Замена трубопровода ХВС в подвале |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.126** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Очистка от мусора крыши  отверстий канализационных стояков и вытяжек на крышах. |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ремонт крыльца |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 5 | Ремонт козырьков над подъездами |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.128** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ремонт козырьков над подъездами |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 6 | Ремонт канализации, и восстановление дренажного схода |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д.2** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крышах . |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Замена канализации в подвале дома |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 7 | Частичный ремонт межпанельных швов и балконной плиты |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 9 | Ремонт системы электроснабжения |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д.3** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Уборка мусора из подвалов дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Ремонт ливневок |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Частичный ремонт межпанельных швов и балконной плиты |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д. 4** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Уборка мусора из подвалов дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Гагарина д. 3** | | | | |
| 1 | Ревизия и ремонт запорной арматуры ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ремонт вентиляционных каналов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Замена оконных блоков |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Гагарина д.5** | | | | |
| 1 | Ремонт вентиляционных каналов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ревизия запорной арматуры ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Калинина д. 34А** | | | | |
| 1 | Частичный ремонт крыши |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Очистка подвалов от мусора |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крышах . |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **Пр. Ленина д 19** | | | | |
| 1 | Ремонт потолка в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы и перил в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Восстановление снегозадержателей |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **Пр. Ленина д.60** | | | | |
| 1 | Ремонт системы электроснабжения |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Митрофанова д.9** | | | | |
| 1 | Частичный ремонт фундамента (штукатурка) |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1А** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Частичный ремонт лестницы |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Частичный ремонт фасада дома |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт фундамента |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту.  \_\_ |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1Б** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1В** | | | | |
| 1 | Ремонт фундамента |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт потолка в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д.2 А** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт фундамента |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **31. ул. Беляева д.1Б** | | | | |
| 1 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт первого подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **32. ул. Беляева д.1В** | | | | |
| 1 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **33. ул. Беляева д. 2А** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2. | Ремонт системы электроснабжения |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **34. ул. Беляева д.2Б** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт системы электроснабжения |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **35. ул. Володарского д.2** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 2 | Ревизия насоса ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| **36. Ул. Комарова д.7** | | | | |
| 1 | Ремонт канализации |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Частичный ремонт крыши |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вентканалов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| **37. ул. Карла Либкнехта д.1Б** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Частичный ремонт фундамента |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **38. ул.Мира д.6** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Утепление узлов учета СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена кранов на гребенке |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| **39. ул.Калужское шоссе д.30** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Замена системы ХВС в подвале |  | май | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| **40. пр. Ленина д.70** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Косметический ремонт подъездов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **41. пр. Ленина д.72** | | | | |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Косметический ремонт подъездов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
|  | Очистка от мусора крыши, ливнёвок |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **42. ул. Карла Либкнехта д.1А** | | | | |
| 1 | Ревизия системы канализации |  | август | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Частичный ремонт ХВС |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| **43. ул. Калинина д.4А** | | | | |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **44. пр. Ленина д.27** | | | | |
| 1 | Частичный ремонт кровли |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |