|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **«СОГЛАСОВАНО»** |
|  |
| **Глава Администрации** |
| **МР "Медынский район"** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.В.Козлов** |
| **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.**  |

 |

|  |
| --- |
| **«УТВЕРЖДАЮ»** |
|  |
| **Генеральный директор** |
| **ООО "УЮТСЕРВИС"** |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Д.Дидусенко** |
| **«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025г.** |

 |

**План мероприятий по подготовке МКД к отопительному сезону 2025-2026 г. г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Основные мероприятия | Количество | Срок исполнения | Название организации |
| 1. **ул. Калинина д. 36**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Ревизия системы канализации |  |  |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Калинина д. 38**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше  |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО,ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Ревизия системы канализации |  |  |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Частичный ремонт системы канализации  |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 8 | Ремонт СО в подвале. |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Мира д. 2б**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия системы канализации |  | июль |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена лежака подачи ХВС |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт козырьков над подъездом |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Мира д. 4**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Утепление узлов учета СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена кранов на гребенке |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Мира д. 9**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Отчистка от мусора отверстий канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Частичный ремонт сборника конденсата |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 6 | Частичный ремонт перил |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 7 | Частичный ремонт стояка ХВС в подвале |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Луначарского д. 1**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ремонт системы ХВС и ГВС. |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 1. **ул. Луначарского д. 3**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Луначарского д. 4**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС  |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 |  Ремонт козырьков при входе в подъезды |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия системы канализации |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Луначарского д. 5**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт системы электроснабжения  |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Луначарского д. 7**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт системы СО, замена запорной арматуры на стояках в подвале. |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Митрофанова д.6**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт, замена запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС в подвале, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Митрофанова д. 30**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Частичный ремонт системы канализации в подвале |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 6 | Частичный ремонт системы электроснабжения  |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 7 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Молодёжная д.2**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия насоса ХВС. |  |  июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ремонт стояков системы ХВС в подвале  |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Молодежная д.8**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.124**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Замена трубопровода ХВС в подвале |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.126**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Очистка от мусора крыши отверстий канализационных стояков и вытяжек на крышах. |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ремонт крыльца |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 5 | Ремонт козырьков над подъездами |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Карла-Либкнехта д.128**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Уборка мусора из подвалов дома  |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ремонт козырьков над подъездами |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 6 | Ремонт канализации, и восстановление дренажного схода |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д.2**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крышах . |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Замена канализации в подвале дома |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 7 | Частичный ремонт межпанельных швов и балконной плиты  |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 9 | Ремонт системы электроснабжения  |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д.3**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Уборка мусора из подвалов дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Ремонт ливневок |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Частичный ремонт межпанельных швов и балконной плиты  |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **д. Радюкино д. 4**
 |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Уборка мусора из подвалов дома |  | июнь | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 7 | Ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 8 | Частичный ремонт межпанельных швов |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Гагарина д. 3**
 |
| 1 |  Ревизия и ремонт запорной арматуры ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Ревизия системы канализации |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ремонт вентиляционных каналов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Замена оконных блоков |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Гагарина д.5**
 |
| 1 | Ремонт вентиляционных каналов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ревизия запорной арматуры ХВС, замена запорной арматуры (до 5 шт) |  | июль |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | июль |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Частичный ремонт крыши |  | июнь | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Калинина д. 34А**
 |
| 1 | Частичный ремонт крыши |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Очистка подвалов от мусора |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крышах . |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 1. **Пр. Ленина д 19**
 |
| 1 | Ремонт потолка в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы и перил в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Восстановление снегозадержателей |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **Пр. Ленина д.60**
 |
| 1 | Ремонт системы электроснабжения |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Митрофанова д.9**
 |
| 1 |  Частичный ремонт фундамента (штукатурка) |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1А**
 |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Частичный ремонт лестницы |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Частичный ремонт фасада дома  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Частичный ремонт фундамента  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту.\_\_ |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1Б**
 |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д. 1В**
 |
| 1 | Ремонт фундамента  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт потолка в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 1. **ул. Урицкого Западная д.2 А**
 |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт фундамента |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **31. ул. Беляева д.1Б** |
| 1 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт первого подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **32. ул. Беляева д.1В** |
| 1 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт вент. каналов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **33. ул. Беляева д. 2А** |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2. | Ремонт системы электроснабжения  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **34. ул. Беляева д.2Б** |
| 1 | Косметический ремонт подъезда |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт крыши |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт системы электроснабжения  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **35. ул. Володарского д.2** |
| 1 | Косметический ремонт подъезда  |  | май | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| 2 | Ревизия насоса ХВС |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия системы канализации |  | май |  ООО «УЮТСЕРВИС» |
| **36. Ул. Комарова д.7** |
| 1 | Ремонт канализации |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Частичный ремонт крыши |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Ремонт вентканалов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| **37. ул. Карла Либкнехта д.1Б** |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Частичный ремонт фундамента  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 4 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **38. ул.Мира д.6** |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Утепление узлов учета СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Замена кранов на гребенке |  | июль | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| **39. ул.Калужское шоссе д.30** |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой системы ГВС и ХВС |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 3 | Ревизия и ремонт запорной арматуры на внутридомовых системах СО, ГВС и ХВС, замена запорной арматуры ( до 5 шт) |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 4 | Ревизия системы канализации |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 5 | Очистка от мусора крыши, канализационных стояков, ливнёвок и вытяжек на крыше и тех. этаже дома |  | май | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 6 | Замена системы ХВС в подвале |  | май | По решению общего собрания собственников ,за счет средств по текущему ремонту. |
| **40. пр. Ленина д.70** |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Косметический ремонт подъездов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 3 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок  |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **41. пр. Ленина д.72** |
| 1 | Гидравлические испытания и промывка внутридомовой СО |  | июль | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Косметический ремонт подъездов |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
|  | Очистка от мусора крыши, ливнёвок  |  | июль | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **42. ул. Карла Либкнехта д.1А** |
| 1 | Ревизия системы канализации |  | август | ООО «УЮТСЕРВИС» |
| 2 | Частичный ремонт ХВС |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту. |
| **43. ул. Калинина д.4А** |
| 1 | Косметический ремонт подъездов |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Очистка от мусора крыши, ливнёвок  |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| **44. пр. Ленина д.27** |
| 1 | Частичный ремонт кровли |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |
| 2 | Ремонт лестницы в подъезде |  | август | По решению общего собрания собственников, за счет средств по текущему ремонту |